Obrazac 2**.**

PONUDBENI LIST

(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u predmetu nabave

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Evidencijski broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| PODACI O PONUDITELJU  |  |
| Naziv ponuditelja:  |   |  |
| Sjedište ponuditelja  |   |  |
| Adresa ponuditelja  |   |  |
| OIB  |   |  |
| Broj računa (IBAN) i naziv banke |   |  |
| Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) |  | DA - NE  |
| Adresa za dostavu pošte  |   |  |
| Adresa e-pošte  |   |  |
| Kontakt osoba ponuditelja  |   |  |
| Broj telefona:  | Broj telefaksa:  |  |
| CIJENA PONUDE  |  |
| Cijena ponude bez PDV-a – brojkama  |   |  |
| Iznos PDV-a – u brojkama  |   |  |
|   |  |
| Cijena ponude s PDV-om - brojkama |  |  |
| Rok valjanosti ponude |   |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_. godine

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

**SPRECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **NAZIV, JEDINIČNA MJERA I KOLIČINA** | **SPECIFIKACIJE** | **JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a** | **UKUPNO** |
| **1.** | ALUMINIJSKA VIŠEDIJELNA STIJENA S DVOKRILNIM VRATIMA1 kom | * Dimenzije: 7930 x 2020 mm
* Profili: EMERUS Presal PE85 TT (s termičkim mostom)
* Boja: smeđa RAL 8017
* Kvadratura: 16,02 m²
* Toplinski koeficijent: Uw = 1,24
 |  |  |
| **2.** | AUTOMAT ZA SAMOZATVARANJE4 Kom | * Model: GEZE TS2000
 |  |  |
| **3.** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| IZNUTRA KVAKA IZVANA KUGLA SA ROZETOM4 kom |

 |  |  |  |
| **4.** | ELEKTRO PRIHVATNIK4 kom |  |  |  |
| **5.** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| PANIK LETVA |

 4 Kom | * Tip: Dvokrilna s automatom za samozatvaranje
* Standard: EN 1125
* Model automata: TS3000V
 |  |  |
| **6.** | ALUMINIJSKA VIŠEDIJELNA STIJENA 1 Kom | * Dimenzije: 7930 x 2000 mm
* Profili: R40
* Boja: smeđa RAL 8017
* Kvadratura: 15,57 m²
 |  |  |
| **7.** | FIKSNA STIJENA1 kom | * Dimenzije: 3040 x 2000 mm
* Profili: R40
* Boja: smeđa RAL 8017
* Kvadratura: 6,08 m²
 |  |  |
| **8.** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| FIKSNA STIJENA S KLIZNOM STIJENOM1 kom |

 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| * Dimenzije: 3040 x 2000 mm
* Profili: R40
* Boja: smeđa RAL 8017
* Kvadratura: 6,08 m²
 |

 |  |  |
| **9.** | KLIZNA STIJENA 1 kom |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| * Dimenzije: 1014 x 625 mm
* Profili: PE70 SLIDE
* Boja: smeđa RAL 8017
* Kvadratura: 1 m²
 |

 |  |  |
| **10.** | ZIDARSKA OBRADA STOLARIJE | * 96 m
 |  |  |
| **11.**  | DEMONTAŽA I ODVOZ NA DEPONIJ |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **CIJENA PONUDE (BEZ PDV -A)****STOLARIJA** |  |
| **IZNOS PDV -A** |  |
|  **CIJENA PONUDE (SA PDV – OM)** |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_. godine

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuditelja)